РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14  ноября 2012 года                  с. Разъезжее                                       № 56п.

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Разъезженского сельсовета, Ермаковского района, на 2013-2016 годы.»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г №1225  «О требованиях к разработке региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Разъезженского сельсовета, Ермаковского района на 2013-2016 годы» согласно приложению.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Разъезженского  сельсовета                                           Г.Г. Челтыгмашев

Приложение №1 к постановлению № 56 от 14.11.2012г. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности на территории Разъезженского сельсовета, Ермаковского района на 2013-2016 годы». ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 1. Наименование Программы; Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Разъезженского сельсовета Ермаковского района на 2013-2016 годы». 2. Основание для разработки Программы; - Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 06 ноября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г №1225 «О требованиях к разработке региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Указ Президента РФ от 04. 06. 2008г №889 «О некоторых мерах по Повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».. 3. Разработчик Программы; Администрация Разъезженского сельсовета. 4.Исполнитель Программы; Администрация Разъезженского сельсовета. 5. Цель Программы; - Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет сжигания удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создания условий для перевода экономикии бюджетной сферы Разъезженского сельсовета на энергосберегающий путь развития; - Обеспечения энергетических потребностей поселения при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды; - Повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении; - Снижения потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии поселения; - Снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей; - Обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников.. 6.Задачи программы; - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по Управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность и потреблении энергетических ресурсов; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. - введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов Потребляемых энергетических ресурсов.. 7. Сроки реализации Программы; 2013-2016 годы. 8.Объемы и источники финансирования; Прогнозируемые затраты на реализацию программы - 982 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением. бюджетных проектировок и изменений в налоговом законодательстве.. 9.Ожидаемые конечные результаты Программы; - Наличие в органах местного самоуправления, и подведомственных учреждениях и предприятиях энергетических паспортов. - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования. - полный переход на приборный учет расчетов с организациями коммунального комплекса. - Создание социально-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.. 10. Управление Программой; Программа энергосбережения по своему характеру является стратегическим пакетом проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной системы, потребления энергетических ресурсов из одного состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное. Совет депутатов Разъезженского сельсовета является органом, который принимает решение по реализации программы и в принятии решений которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными для всех участников Программы. Оперативное руководство осуществляет администрация Разъезженского сельсовета. Основными задачами является разработка решений и предложений по реализации Программы. Администрация в пределах своих полномочий осуществляет межсистемную координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, свод планов отдельных субъектов, контроль и анализ исполнения принятых решений. Администрация по итогам своей работы готовит для Совета депутатов необходимую информацию и предложения по решениям. Для исполнения функций администрации могут быть привлечены на конкурсной основе специализированные организации. Не реже одного раза в год Программа должна подвергаться ревизии по итогам работы выполнения запланированных ранее мероприятий.. 11.Контроль над исполнением Программы; Контроль по реализации Программы осуществляется администрацией Разъезженского сельсовета и Советом депутатов Разъезженского сельсовета.. Факторы, влияющие на процессы энергосбережения на территории Разъезженского сельсовета Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов. Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения: -рост стоимости энергоресурсов; -значительная доля частного бизнеса, заинтересованного в экономии; -повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, весьма значительная автоматизация процессов энергопотребления; -повышение качества эксплуатации жилищного фонда. Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях, на территории поселения. Задача администрации Разъезженского сельсовета – определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение. Основные направления энергосбережения. 1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить привычным лозунгом: «Уходя – гасите свет». Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается это информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению. Т.е. поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 – 10% от всего потенциала энергосбережения. 2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение (не только более эффективные лампочки, но и определенные требования к помещению, например, вплоть до использования светлой или светоотражающей окраски). Энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов. Цели повышения энергоэффективности совпадают и с другими целями муниципальных образований, таких как экология, задач повышения экономичности систем энергоснабжения и др. Повышение энергоэффективности и, как следствие снижение издержек, должно стать основной задачей энергоснабжающих предприятий. - Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте. В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Разъезженского сельсовета должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов, что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации. Схема взаимодействия участников процессов энергоснабжения и энергосбережения Участников процессов энергоснабжения и энергосбережения можно свести к 3 большим группам: - энергоресурсоснабжающие предприятия; - потребители; - местная власть. Энергоснабжающие организации, являющиеся естественными монополиями без конкуренции различных способов самообеспечения энергетических потребностей потребителей и воздействия власти полностью инфантильны к вопросам повышения энергоэффективности. Власть двигается в сторону энергоэффективности для защиты потребителей – избирателей, болезненно воспринимающих рост стоимости энергоресурсов. При всем разнообразии потребителей (бюджетные организации, управляющие жилищным фондом компании, предприятия и т.д.), все они заинтересованы в снижении платежей, обеспечении качества и надежности энергоснабжения. На местную власть потребители воздействуют через систему выборов, жалоб в верхние властные структуры, отказ от инвестиционных планов, неплатежи. Власть воздействует на потребителей путем: - создания особых условий конкурсов управляющих организаций; - введения обязательных требований и организацией контроля их соблюдения; - широкой пропагандой и обучением. Набор методов воздействия на энергоснабжающие организации: - разработка и организация осуществления программ развития и схем энергоснабжения; -согласование и контроль производственных и инвестиционных программ; - антимонопольные методы; - ценовые методы; - участие в управлении через собственность; - тарифное регулирование естественных монополий; - координация действий участников процесса энергоснабжения. Из всех участников реально организовать процесс энергосбережения может только власть. Потребители не объединены, а энергоснабжающие организации как продавцы не годятся по определению. Таким образом, успех Программы энергосбережения Разъезженского сельсовета определяется способностью власти внутренне сорганизоваться и управлять процессом. Энергосбережение в муниципальных учреждениях • обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях; • установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов; • обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии; • повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; • сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение; • автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; • провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях; • повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений; • произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; • осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов. Энергосбережение в системах наружного освещения. В период проведения Программы, с учетом возможностей местного бюджета, администрацией Разъезженского сельсовета выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ к светодиодным светильникам. С учетом мощности ламп ДРЛ, замена будет производиться на светодиодные светильники эквивалентные по световому потоку. Затраты на замену 35 светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники составят 35 шт*15143 руб/шт.=530тыс.руб. Использование в системе уличного освещения светодиодных ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 50 % при заданном уровне освещенности. Муниципальные закупки • Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность; • с 1 января 2013 г. — соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд всех типов ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше. Результаты от реализации Программы Реализация Программы позволит: 1) Установить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: - энергетических паспортов; - актов энергетических обследований. 2) снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2011 года на 15-20%; 3) снизить затраты на оплату коммунальных ресурсов, сократить расход электроэнергии на уличное освещение на 40%; 4) ускорить решение экологических и социальных проблем поселения; 5) обеспечить 100% учет энергоресурсов; Приложение № 2 К постановлению № 56п. от 14.11.2012г. Перечень мероприятий предусмотренных по долгосрочной целевой программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Разъезженского сельсовета, Ермаковского района на 2013-2016 годы.. №; Наименование мероприятий; 2013 г. руб; 2014 г. руб; 2015 г. руб; 2016 г. Руб; Всего средств Руб. Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. Назначение ответственного за энергосбережение в организации, введение системы премирования работников за достигнутые показатели экономии энергоресурсов.; 1000,00; 1000,00; 1000,00; 1000,00; 4000,00. Знание ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее ПТЭТЭ); 1000,00; 1000,00; 1000,00; 1000,00; 4000,00. Разработка местной инструкции по эксплуатации, управлению и обслуживанию энергопотребляющих систем и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением (ТПЭУ) п.2.8.1.ПТЭТЭ; Без содержания. Обучение сотрудников Администрации по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Выполнение требований Федерального закона №261-ФЗ» (2 человека); 0,00; 15000,00; 0,00; 0,00; 15000,00. Оформление журнала дефектов и неполадок ТПЭУ п.2.8.9.ПТЭТЭ (замечания по работе системы отопления, освещения, вентиляции); 0,00; 500,00; 0,00; 0,00; 500,00. Удаление от поверхности нагрева прибора (особенно радиатора) декоративных решеток, плит, плотных штор, мебели, что обеспечивает рост теплоотдачи; Без обеспечения. Регулярная очистка светильников и окон; Без обеспечения. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, Разработка энергетического паспорта на все объекты; 0,00; 60000,00; 0,00; 0,00; 60000,00. Промывка систем централизованного отопления; 0,00; 15000,00; 15000,00; 0,00; 30000,00. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений; 0,00; 0,00; 45000,00; 0,00; 45000,00. Установка теплоотражателей на приборы отопления; 0,00; 0,00; 10000,00; 0,00; 10000,00. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях; 0,00; 20000,00; 0,00; 0,00; 20000,00. Применение энергосберегающих ламп; 10000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 10000,00. Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы; 0,00; 0,00; 300000,00; 300000,00; 600000,00. Автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях); 0,00; 0,00; 0,00; 5000,00; 5000,00. Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения; 0,00; 20000,00; 0,00; 0,00; 20000,00. Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания); 0,00; 0,00; 500,00; 0,00; 500,00. Установка энергоэффективных санитарно-технических устройств; 0,00; 15000,00; 0,00; 0,00; 15000,00. уплотнение оконных и дверных проемов; 0,00; 5000,00; 5000,00; 0,00; 10000,00. установка энергосберегающих окон; 0,00; 0,00; 30000,00; 0,00; 30000,00. установка автоматических доводчиков на входных дверях; 0,00; 3000,00; 0,00; 0,00; 3000,00. утепление наружных ограждающих конструкций; 0,00; 50000,00; 50000,00; 0,00; 100000,00. Итого средств: 982000,00.